[image: image1.jpg]


                           江妇计询招【2018】03 号

江油市妇幼保健计划生育服务中心
建设项目环境评估验收及应急预案编制

院内比选公告

项目名称：江油市妇幼保健计划生育服务中心建设项目环境评估验收及应急预案编制项目
公告期限：2018年1月18日至2018年1月21日;
比选时间：2018年1月22日下午3：00 时；
比选单位：江油市妇幼保健计划生育服务中心;

报名要求：投标人在2018年1月21日下午5:00前将投标公司资质、投标人身份证复印件、投标文件交江油市妇幼保健计划生育服务中心设备后勤科;

询价单位地址：江油市中坝镇文昌路;
一、项目编号：江妇计询招［2018］03号。
二、比选内容：江油市妇幼保健计划生育服务中心建设项目环境评估验收及应急预案编制项目。
三、比选内容：见附件。

详询江油市妇幼保健计划生育服务中心设备后勤科杜军;

四、比选预算：4万元内。

五、比选地点：江油市妇幼保健计划生育服务中心四楼小会议室。
六、联 系 人： 杜  军。 联系电话：13881139673。

江油市妇幼保健计划生育服务中心

建设项目环境评估验收及应急预案编制

院内比选项目要求
1、 招标项目：
1、 建设项目环境评估验收

2、 应急预案编制
采购项目招标预算：4万元内。投标人报价不得超过4万元，否则不予受理。

2、 技术内容要求
（1）建设项目验收监测方案

1.废气
1.1监测项目、点位及频率见表1

表1 废气监测项目、点位及频率

	名称
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	执行标准

	有组织废气
	食堂厨房
	油烟
	监测2天，每天5次
	《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001表Ⅱ最高允许排放浓度

	无组织废气
	院界四周
	硫化氢、氨
	监测2天，每天在院界四周各监测4次
	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表1中二级标准


2. 废水

	医疗废水
	废水总排口
	PH、COD、BOD5、SS、氨氮、LAS、动植物油、粪大肠菌群、总余氯
	监测2天，每天4次
	《医疗机构污水排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准


3.噪声

3.1监测点位

院界环境噪声

3.2监测项目

监测项目为等效A声级Leq[dB(A)]。

3.3监测方法

院界环境噪声监测方法：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

3.4监测时间、频率

院界环境噪声连续监测2天，每天昼夜各监测1次。4个噪声监测点，监测点详见表3。

表3 声环境质量现状监测布点一览表

	编号
	监测点名称
	监测项目
	监测频率
	执行标准

	1#
	项目东侧院界1m处
	连续等效A声级（Leq（A））
	监测2天，每天昼夜各一次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	2#
	项目北侧院界1m处
	
	
	

	3#
	项目西侧院界1m处
	
	
	

	4#
	项目南侧院界1m处
	
	
	


（2）突发环境事件应急预案编制目录
总则

编制目的 

编制依据

适用范围

工作原则

相关应急预案

基本情况

企业基本情况

自然环境概况

环境风险源基本情况

厂区周围环境概况

环境风险源与环境风险评价

风险评价等级的确定

环境风险识别

环境风险事故及危害性分析

最大可信事件预测结果

环境应急能力评估

组织机构及职责

组织体系

指挥机构组成及职责

应急救援工作小组

预防与预警

环境风险源监控

预警行动

报警、通讯联络方式

信息报告与通报

内部报告

信息上报

信息通报

事件报告内容

应急响应与措施

分级响应机制

分级响应程序

应急准备措施

应急监测

次生灾害防范

应急终止

应急终止后的行动

后期处置

善后处理

保险

应急培训和演练

培训

演练

奖惩

保障措施

经费保障

应急物资装备保障

应急队伍保障

通信与信息保障

交通运输保障

治安保障

技术保障

预案的评审、备案、发布和更新

预案评审

预案备案

预案发布与发放

应急预案的修订

预案的实施和生效时间

附则

附件

附件1 环境风险评价

附件2 内部联系方式

附件3 外部联系方式

附图

附件



2018年1月18日

