[image: image1.jpg]


                           江妇计询招【2018】20号

江油市妇幼保健计划生育服务中心
妇产科空气波压力循环治疗仪采购项目院内比选公告

项目名称：江油市妇幼保健计划生育服务中心妇产科空气波压力循环治疗仪采购项目;
公告期限：2018年11月9日至2018年11月13日;
比选时间：2018年11月14日下午3：30 时；
比选单位：江油市妇幼保健计划生育服务中心;

报名要求：投标人在2018年11月13日下午5:00前将投标公司资质、投标人身份证复印件、投标文件交江油市妇幼保健计划生育服务中心后勤设备科;

询价单位地址：江油市中坝镇文昌路329号;
一、项目编号：江油市妇幼保健计划生育服务中心江妇计询招［2018］20号。
二、比选内容：江油市妇幼保健计划生育服务中心妇产科空气波压力循环治疗仪采购项目。
三、技术参数：见附件。

详询江油市妇幼保健计划生育服务中心后勤设备科杜军;

四、招标预算：6万元内。
五、报价地点：江油市妇幼保健计划生育服务中心四楼小会议室
六、联 系 人： 杜  军。
    联系电话：13881139673。

江油市妇幼保健计划生育服务中心

妇产科空气波压力循环治疗仪采购
项目附件

1、 设备名称：
空气波压力循环治疗仪

二、招标预算：
6万元内。

投标人“妇产科空气波压力循环治疗仪”报价不得超过6万元，否则不予受理。

三、设备技术参数要求

空气波压力循环治疗仪技术参数
1. 产品通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证。
2. *产品通过EMC电磁兼容性认证，可提供相关证书。
3. 适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。
4. 性能特点：
1.1 *5.7英寸液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便；
1.2 *8种空气波充气模式，可根据患者病情选择不同的治疗模式；
1.3 可同时连接2个8腔的治疗气囊；
1.4 *空气波压强在5-25kPa范围内连续可调；
1.5 *内置四通道神经肌肉电刺激，可起到肌肉泵作用，加强治疗效果；
1.6 F1和F2两种电刺激模式；F1肌肉泵模式，F2锻炼骨骼肌模式；
1.7 *空气波和电刺激既可以单独使用，亦可以联动治疗，大大提高治疗安全性；
1.8 治疗时间1-99min连续可调；
1.9 特制的充气气泵，噪声低，振动小，充气速度快；
1.10 可提供上肢气囊、下肢气囊等多种气囊选配；
1.11 叠加式四层结构气囊，无挤压死角造成的体液滞留，治疗更舒适；
1.12 封闭式气囊，气囊向内侧单向挤压，能达到更好治疗效果；

1.13 断电保护功能：仪器在突然断电时自动泄压保护；
1.14 每腔压力监测系统,实时显示当前压力。
2018年11月9日

