[image: image1.jpg]


                           江妇计询招【2019】9号

江油市妇幼保健计划生育服务中心
病床防护栏安装采购项目院内比选公告

项目名称：江油市妇幼保健计划生育服务中心病床防护栏安装采购项目;
公告期限：2019年10月31日至2019年11月4日;
比选时间：2019年11月5日下午2：30 时；
比选单位：江油市妇幼保健计划生育服务中心;

报名要求：投标人在2019年10月4日下午5:00前将投标公司资质、投标人身份证复印件、投标文件交江油市妇幼保健计划生育服务中心设备后勤科;

询价单位地址：江油市中坝镇文昌路329号;
一、项目编号：江油市妇幼保健计划生育服务中心江妇计询招［2019］9号。
二、比选内容：江油市妇幼保健计划生育服务中心病床防护栏安装采购项目。
三、技术参数：见附件。

详询江油市妇幼保健计划生育服务中心后勤设备科杜军;

四、招标预算：贰万柒仟元内。
五、报价地点：江油市妇幼保健计划生育服务中心四楼小会议室
六、联 系 人： 杜先生。
    联系电话：13881139673。

江油市妇幼保健计划生育服务中心

病床防护栏安装采购项目附件

1、 设备名称：
    病床防护栏65付(对)
2、 招标预算：
2.7万元内（投标人病床防护栏报价不得超过2.7万元，否则不予受理）。

3、 设备技术参数要求

铝合金护栏采用专用铝型材料厚达1.0mm，护栏自锁机构隐藏式枪把，D型铝合金扶手，表面硬化处理；六支不锈钢护栏支柱，耐磨，不易变形，可收缩平放，单触点式手柄操作，升降灵活安全。铝质全覆式护栏设计，总长大于1400mm，护栏支柱下座为 30×30×1.0mm钢座。

4、 其它：
1、提供安全评价报告；
2、提供保修期12个月。
                            2019年10月31日
