[image: image1.jpg]


6                           江妇计采招【2020】 3 号

江油市妇幼保健计划生育服务中心
等离子生物监测系统采购项目

院内比选公告

项目名称：江油市妇幼保健计划生育服务中心过氧化氢等离子极速生物阅读器采购项目
公告期限：2020年3月27日至2020年4月1日;
比选时间：2020年4月2日下午2：30 时；
比选单位：江油市妇幼保健计划生育服务中心;

报名要求：投标人在2020年4月1日下午5:00前将投标公司资质、投标人身份证复印件、投标文件交江油市妇幼保健计划生育服务中心后勤设备科;

询价单位地址：江油市中坝镇文昌路329号;
一、项目编号：江油市妇幼保健计划生育服务中心江妇计询招［2020］ 2 号。
二、比选内容：江油市妇幼保健计划生育服务中心过氧化氢等离子极速生物阅读器采购项目。
三、技术参数：见附件。

详询江油市妇幼保健计划生育服务中心后勤设备科杜军;

四、招标预算：5.8万元。

五、报价地点：江油市妇幼保健计划生育服务中心四楼小会议室
六、联 系 人： 杜  军。
    联系电话：13881139673。

江油市妇幼保健计划生育服务中心

等离子生物监测系统采购项目附件

1、 设备名称：
过氧化氢等离子极速生物阅读器

二、招标预算：

5.8万元内。

投标人产品报价不得超过5.8万元，否则不予受理。

三、设备技术参数要求
过氧化氢等离子极速生物阅读器技术参数
1.用途：对低温等离子体灭菌过程进行快速、有效的监测

★2.培养时间：≤1小时出最终结果；

3.培养孔：≥10个；

4.数据处理与保存：自动保存培养记录，存储内存不足时报警提示，可导出培养记录，以便用户对历史记录进行查询、打印；

5、打印功能：培养结束后，培养结果自动打印。

6.可视化：采用≥7寸触摸屏进行交互，支持阅读器图形用户界面的可视化；

7.多方位报警提示：通过生物阅读器声光报警提示，让操作者更全面的了解即时培养信息；

★8、遮光盖：一体化棕色遮光盖设计，有效避免外部光线对监测灵敏度的影响。

9、培养温度：培养温度58±2℃，可提供温度验证模块验证温度准确性。

★10、追溯功能：可定制添加追溯功能，使用扫描枪录入培养信息，培养结果上传追溯系统，方便追溯生物监测结果。

★11、第三方检测：提供信息技术设备安全检测报告。

2020年3月27日
