[image: image1.jpg]


-16                           江妇计采招【2020】 3-1 号

江油市妇幼保健计划生育服务中心
等离子生物监测系统采购项目

院内比选公告
项目名称：过氧化氢等离子极速生物阅读器采购项目
公告期限：2020年4月10日至2020年4月14日;
比选时间：2020年4月15日下午2：30 时；
比选单位：江油市妇幼保健计划生育服务中心;

报名要求：投标人在2020年4月14日下午5:00前将投标公司资质、投标人身份证复印件、投标文件交江油市妇幼保健计划生育服务中心后勤设备科;

询价单位地址：江油市中坝镇文昌路329号;
一、项目编号：江油市妇幼保健计划生育服务中心江妇计询招［2020］ 3-1 号。
二、比选内容：过氧化氢等离子极速生物阅读器采购项目。
三、技术参数：见附件。

详询江油市妇幼保健计划生育服务中心后勤设备科杜军;

四、招标预算：5.8万元。

五、报价地点：江油市妇幼保健计划生育服务中心四楼小会议室
六、联 系 人： 杜  军。
    联系电话：13881139673。

江油市妇幼保健计划生育服务中心

等离子生物监测系统采购项目参数
1、 设备名称：
过氧化氢等离子极速生物阅读器

二、招标预算：

5.8万元内（投标人产品报价不得超过5.8万元，否则不予受理）。

三、设备技术参数及相关要求
1.用途：对低温等离子体灭菌过程进行快速、有效的监测

★2.培养时间：≤1小时出最终结果；

3.培养孔：≥10个；

4.数据处理与保存：自动保存培养记录，存储内存不足时报警提示，可导出培养记录，以便用户对历史记录进行查询、打印；

5、打印功能：培养结束后，培养结果自动打印。

6.可视化：采用≥7寸触摸屏进行交互，支持阅读器图形用户界面的可视化；

7.多方位报警提示：通过生物阅读器声光报警提示，让操作者更全面的了解即时培养信息；

★8、遮光盖：一体化棕色遮光盖设计，有效避免外部光线对监测灵敏度的影响。

9、培养温度：培养温度58±2℃，可提供温度验证模块验证温度准确性。

★10、追溯功能：可定制添加追溯功能，使用扫描枪录入培养信息，培养结果上传追溯系统，方便追溯生物监测结果。

★11、第三方检测：提供信息技术设备安全检测报告。

2020年4月10日

