[image: image1.jpg]


6                           江妇计采招【2020】4号

江油市妇幼保健计划生育服务中心
中医妇科、儿科门诊特色区域装饰装修项目

院内比选公告

项目名称：江油市妇幼保健计划生育服务中心中医妇科、门诊儿科特色区域装饰装修项目；
公告期限：2020年5月27日至2020年6月2日；
比选时间：2020年6月3日下午2：30 时；
比选单位：江油市妇幼保健计划生育服务中心。
报名要求：

1.投标人在2020年6月2日下午17:00前将投标公司资质和代表人身份证复印件、投标资料交江油市妇幼保健计划生育服务中心后勤设备科;

2.投标人报价不得高于招标控制价，否则，不予报名受理。
询价单位地址：江油市中坝镇文昌路329号

一、项目编号：江油市妇幼保健计划生育服务中心江妇计采招［2020］4号。
二、比选内容：江油市妇幼保健计划生育服务中心中医妇科、儿科门诊特色区域装饰装修项目
三、工程概况：

（一）儿科门诊：原有室内PVC墙面、水池及其他砖砌体拆除500平方米、原有门窗、隔墙拆除、墙面瓷砖及墙面乳胶漆清除500平方米。新增隔墙、钢化玻璃隔断、给排水、电器线路改造及灯具安装140平方米，定制墙画、定制衣柜、手术室工作台、定制按摩床、长凳软包、定制静音提升窗、铝合金扣板吊顶、不锈钢地弹门、C15水泥砂浆垫层、防水处理、夹胶玻璃、修建水池、水、电、照明灯具设施等。

（二）中医妇科：原有
PVC墙面、隔墙拆除、安装排烟系统、不锈钢地弹门、钢化玻璃隔墙、收纳木柜、铝扣板吊顶、防水处理、夹胶玻璃、修建水池、水、电、照明灯具设施等。

（三）最终以实际发生工程量（工程量清单）为准。
四、工程预算：270000.00元（最终以审计为结算依据）。
五、报价地点：江油市妇幼保健计划生育服务中心四楼小会议室。

六、联 系 人：江油市妇幼保健计划生育服务中心后勤设备科杜军，联系电话：13881139673。

江油市妇幼保健计划生育服务中心

中医科、儿科门诊特色区域装饰装修项目

相关要求
一、工程名称和地址

（一）项目名称：江油市妇幼保健计划生育服务中心中医妇科、儿科门诊特色区域装饰装修项目
（二）工程地址：江油市妇幼保健计划生育服务中心院内
二、工程改造原因及目的

根据中心“十三.五”规划的发展需要，满足广大妇女儿童医疗保健需求。

三、项目改造后预期效果

（一）达到装饰装修预期效果。

（二）符合国家医疗流程安全相关规定。

（三）改善病员就医环境。

四、 工程内容：详见中医妇科、儿科门诊装饰装修招标控制表(在中心设备后勤科领取)
五、工程施工流程要求及工艺要求

（一）工程施工流程以不影响中心临床业务为宗旨。                    

1、 工程使用质量好的材料施工；

2、 控制噪音，不影响附近居民生活；

3、 按要求在不影响正常医疗业务的情况下分时段施工；

4、 自带设备、人员，按照国家标准改造；

5、 文明施工，安全责任自负，清洁离场。

（二）本次工程主要能达到的功用：

1、达到设计改建预期效果。

2  符合国家医疗流程安全相关规定。

3、改善病员就医环境。

六、工程期限

本项目计划于 2020 年6月 3日开工， 2020 年 7 月7日竣工，工期共计35天 。

七、 安全施工措施

（一）严格执行安全操作规程。一切安全责任由项目施工方全权负责（包括经济赔偿及法律责任等）。

（二）施工现场做好安全防护措施和安放警示标志。

（三） 严格遵守防火操作规程，严禁违章作业。

（四）施工中动用电焊、气焊须事先作好防护措施，防止焊渣溅落引发火灾事故；电焊、气焊操作人员必须持证上岗。

（五）施工现场严禁吸烟。

（六） 施工人员应保证文明施工，在施工中如有问题应及时报中心后勤人员协调解决。

2020年5月27日
