[image: image1.jpg]


                           江妇计询招【2020】5 号

江油市妇幼保健计划生育服务中心
儿科经皮黄疸仪采购项目院内比选公告

项目名称：江油市妇幼保健计划生育服务中心儿科经皮黄疸仪采购项目;
公告期限：2020年5月27日至2020年6月2日;
比选时间：2020年6月3日下午3：30 时；
比选单位：江油市妇幼保健计划生育服务中心;

报名要求：投标人在2020年6月2日下午5:00前将投标公司资质、投标人身份证复印件、投标文件交江油市妇幼保健计划生育服务中心后勤设备科;

询价单位地址：江油市中坝镇文昌路329号;
一、项目编号：江油市妇幼保健计划生育服务中心江妇计询招［2020］5号。
二、比选内容：江油市妇幼保健计划生育服务中心儿科经皮黄疸仪采购项目。
三、技术参数：见附件。

详询江油市妇幼保健计划生育服务中心后勤设备科杜军;

四、招标预算：2万元内。

五、报价地点：江油市妇幼保健计划生育服务中心四楼小会议室
六、联 系 人： 杜  军。
    联系电话：13881139673。

江油市妇幼保健计划生育服务中心

经皮黄疸仪采购项目附件

1、 设备名称：
经皮黄疸仪

二、招标预算：2万元内。

投标人经皮黄疸仪报价不得超过2万元，否则不予受理。

三、设备技术参数要求

经皮黄疸仪主要技术指标

◎检测方法：     绿、蓝光比较,光源反射式
◎显示方法：     三位数码（LED）显示（两位整数，一位小数）

                       单位为mg/dl
◎示值误差：     00～15±1；16～25±1.5
◎光源：         氙闪光灯,寿命大于10万次
◎电源：        AAA1.2V×4充电电池组
                每充足一次电至少能检测约500次
◎开启准备时间：小于10秒
◎充电器：       输入220V 50Hz.3W

                 输出6.0V 300mA  DC

◎校验盘：      对白色屏（“00”）显示00.0或00.1

                对黄色屏（“20”）显示20.0±1
◎使用环境：    温度℃：5~40

                相对湿度：≤90%

                大气压力Kpa：86.0~106.0

2020年5月27日

