附件1

综合评分细则

| 评分 因素 | 权重 | 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报 价 部 分 （A） | 0.30 | 投标报价 得分计算 (100分) | 报价得分按照低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价/投标报价)×100 注：投标报价超采购预算的，该项不得分。 |
|  |  | 报价部分(A)=报价得分×0.30 |  |
| 技 术 部 分 （B） | 0.20 | 技术指标 (100分) | 1.技术参数优于招标文件要求，得90-100分。 2.技术参数满足招标文件要求，得70-80分。 3.技术参数不满足招标文件要求或无品牌的，得0分 |
|  |  | 技术部分得分(B)=技术指标得分×0.20 |  |
| 样 品 部 分 （C） | 0.30 | 样品展示 （100分） | 1、综合比较实物样品的设计、色彩、面质、工艺、制作、感观、环境等，完全符合招标文件要求得70分； 2、能提供布料检验报告者得10分： 3、能提供布料阻燃检验报告者得10分： 4、能提供轨道检验报告者得10分； 注：①该项为市级及以上质检部门的检验报告且技术指标必须达到国家规定标准。②样品不提供此项不得分；③样品提供不齐全者评标小组可适当在基础分内扣30-50分； |
|  |  | 样品部分得分(C)=样品展示得分×0.30 |  |
| 信 誉 服 务 及 业 绩 部 分 (D) | 0.20 | D1.服务保障 (60分) | 有完善的售后服务保障体系(有针对本项目的售后服务承诺、服务措施完善可行、售后服务能力证明材料齐全、能提供快捷上门服务和应急处理能力)，得60分； 1.投标文件无售后服务方案或方案不完整扣20分； 2.投标文件无售后服务能力证明材料或提供不全扣20分； 3.不能提供快捷上门服务和应急处理能力的扣20分 |
|  |  | D2.信誉 (20分) | 提供商业信誉、产品信誉、银行信誉、服务信誉等证明材料一份得4分，两份得8分，以此类推，累计最高20分。 |
|  |  | D3.业绩 (20分) | 提供近3年，类似业绩证明材料： 1.单项合同金额20-50万元，提供一份得5分，两份得10分，以此类推，最高20分。 2.单项合同金额50万元以上，提供一份得10分，两份得20分，以此类推，最高20分。 注：业绩证明材料可为合同书、中标通知书等。 |
|  |  | 信誉、服务及业绩部分得分(D)=(D1+D2+D3)×0.20 |  |
| 评标总得分Z=A+B+C+D |  |  |  |

附件2

采购品种及技术参数要求

1、医用床帘

| 技术参数 | 参考图片 |
| --- | --- |
| 1.纤维含量：100%聚酯纤维； |  |
| ▲2.单位面积质量（自然）：≥264克/平方米；（须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章） |  |
| ▲3.甲醛含量（mg/kg）：≤300mg/kg；（须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章） |  |
| 4.pH值：4.0 - 9.0； |  |
| 5.可分解致癌芳香胺染料（24种）（mg/kg）：禁用； |  |
| 6.异味：无异味； |  |
| 7.耐碱汗渍色牢度：≥4-5级； |  |
| 8.耐酸汗渍色牢度：≥4-5级； |  |
| 9.耐水色牢度：≥4-5级； |  |
| 10.耐干摩擦色牢度：≥4-5级； |  |
| 11.耐次氯盐酸漂白色牢度：≥4-5级； |  |
| 12.耐氯水色牢度：≥4-5级； |  |
| ▲13.邻苯二甲酸酯（%）：不得检测出； （须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章） |  |
| ▲14.易去污性符合FZ/T 01118-2012测试方法：≥4-5级； （须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章） |  |
| 15.致敏性染料（mg/kg）禁用； |  |
| ▲16.苯酚化合物：五氯苯酚（mg/kg）：不得检测出； 四氯苯酚总量（mg/kg）：不得检测出； （须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章） |  |
| ▲17.可萃取重金属含量： (1)可萃取重金属（铅）/ (mg/kg)：无 (2)可萃取重金属（锑）/ (mg/kg)：无 (3)可萃取重金属（钴）/ (mg/kg)：无 (4)可萃取重金属（镉）/ (mg/kg)：无 (5)可萃取重金属（砷）/ (mg/kg)：无 (6)可萃取重金属（铬）/ (mg/kg)：无 （须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章） |  |
| ▲18.面料燃烧性能要求：（GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》）氧指数≥32；损毁长度≤150mm；续燃时间≤5s；阴燃时间≤5s；燃烧滴落物为未引起脱脂棉燃烧或阴燃；烟密度等级（SDR）≤15；产烟毒性等级不低于ZA2； 阻燃等级：GB20286-2006阻燃1级（织物耐水洗50次）； 以上按GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标书》检测，提供燃烧性能达到阻燃1级（织物耐水洗50次）的检测报告复印件加盖公章。 |  |

2、有纺带

| 技术参数 | 参考图片 |
| --- | --- |
| 1.材料成分：聚酯纤维 |  |
| 2.颜色：白色 |  |
| 3.幅宽：8cm士0.5cm |  |
| ▲4.耐汗渍色牢度（级）GB/T 3922-2013或GB18401-2010 变色（酸）≥4-5； 沾色（酸）≥ 4-5； 变色（碱）≥ 4-5； 沾色（碱）≥ 4-5 （须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章） |  |
| ▲5.耐水色牢度（级）GB/T 5713-2013或GB18401-2010 变色 ≥4-5； 沾色 ≥4-5 （须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章） |  |
| 6.防紫外线性能 GB/ 18830-2009 T(UVA) AV(%):≤ 0.39；T(UVB) AV(%): ≤0.36 ；UPF: >50 |  |

3、S钩

| 技术参数 | 参考图片 |
| --- | --- |
| 1.材质：镀锌电镀不锈钢 |  |
| 2.特点：不褪色 不生锈 |  |
| 3.长度（mm）：26士0.5 |  |
| 4.宽度（mm）：18士0.5 |  |

4、自攻丝

| 技术参数 | 参考图片 |
| --- | --- |
| 1.材质：镀彩平头自攻螺丝钉 |  |
| 2.直径（mm）：8士0.05 |  |
| 3.长度（mm）：35士0.5 |  |

5、静音平轨

| 技术参数 | 参考图片 |
| --- | --- |
| 1.材质：喷涂铝材+静音条 |  |
| 2.喷涂铝材宽度（mm）：20士2 |  |
| 3.喷涂铝材高度（mm）：25士2 |  |
| 4.喷涂铝材厚度（mm）：0.9士0.1 |  |
| 5.静音条宽度（mm）：19士2 |  |
| 6.静音条高度（mm）：8.5士2 |  |
| ▲7.静音条厚度（mm）：0.9士0.1 （须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章） |  |
| 8.轮子宽度（mm）：14士2 |  |
| ▲9.轮子厚度（mm）：3士0.5 （须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章） |  |
| 10.轮子高度（mm）：29士2 |  |
| 11.不锈钢封头宽度（mm）22士2 |  |
| 12.不锈钢封头高度（mm）27士2 |  |
| 13.不锈钢封头厚度（mm）0.9士0.2 |  |
| 14.安装码长度（mm）：47士2 |  |
| 15.安装码宽度（mm）：20士2 |  |
| 16.安装码厚度（mm）：1士0.2 |  |
| 17.装饰面外观质量：不应有皱纹、裂纹、气泡、留痕、夹杂物，发沾和漆膜脱落等影响使用的可见缺陷；弯曲度（mm/m）：≤0.04 |  |
| ▲18.静音平轨一米重量（g）：275士10 （须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章） |  |