附件

# 江油市妇幼保健计划生育服务中心

# 院内公开询价表

# 询价项目：业务楼检验科UPS购买及安装

| 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS电源主机 | 20KVA | 台 | 1 |  |  |
| 蓄电池 | 12V100AH | 节 | 16 |  |  |
| 电池柜 | A16 | 套 | 1 |  |  |
| 线路改造 | BVV10平方/100米 | 圈 | 1 |  |  |
| 配电箱 | 100A空开 | 套 | 1 |  |  |
| 人工安装费 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本次预算为19000元，参加询价公司报价不得高于本次预算。

报价公司名称（加盖公章）：

报价代表人（签字）：

联系电话：

报价时间：   年   月   日