江油市妇幼保健计划生育服务中心

智慧病房产品维保需求书

为保障中心智慧病房设备的使用维护安全，延长设备的使用寿命，提高智慧病房设备综合管理水平，更好地为临床服务，从设备维保要求等多方面综合考虑，特对智慧病房系列产品进行维保。

- 维保内容

| 序号 | 维保产品名称 | 维保产品型号 | 维保数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能呼叫系统 |  |  |  |  |
|  | 智慧护理基础服务平台 | NIS 智慧护理基础服务平台软件 V1.0.0 | 1 | 套 |
|  | 数据交换平台软件系统 | NIS 数据交换平台软件 V1.0.0 | 1 | 套 |
|  | 智慧病房智能呼叫系统 | 智慧病房智能呼叫 系统 V1.0.0 | 1 | 套 |
|  | 智慧病房-病区呼叫系统主机 | 博医精诚 CSH-V1.0-128 | 2 | 套 |
|  | 智慧病房-病区呼叫系统主机软件系统 | 智慧病房呼叫主机 软件 V1.0.0 | 2 | 套 |
|  | 智慧病房-护士站智能话机 | 博医精诚 NST10-V1. 0 | 4 | 套 |
|  | 智慧病房-护士站智能话机软件系统 | 智慧病房护士站话机软件 V1.0.0 | 4 | 套 |
|  | 智慧病房-智能床头机 | 博医精诚DBE07-V1.5 | 79 | 套 |
|  | 智慧病房-智能床头机软件系统 | 智慧病房数字床头机软件 Y1.0.0 | 79 | 套 |
|  | 智慧病房-智能门口机 | 博医精诚DDE10-V1.5 | 46 | 套 |
|  | 智慧病房-智能门口机软件系统 | 智慧病房数字门口 机软件 V1.0.0 | 46 | 套 |
|  | 智慧病房-卫生间分机 | 博医精诚 TAB-V1.0-I | 38 | 套 |
|  | 智慧病房-液晶走席显示屏 | 博医精诚 CDS-V1.0-LED | 6 | 套 |
|  | 智慧病房-液晶走廊显示屏软件系统 | 智慧病房走廊 LED显示屏软件 V1.0.0 | 6 | 套 |
|  | 智慧病房-健康宜教管理系统 | 健康宜教管理系统 V1.0.0 | 1 | 套 |
| 护士站电子白板 |  |  |  |  |
|  | 医护综合信息交互系统 | NIS 医护综合信息交互系统 V3.0.0 | 4 | 套 |
|  | 55寸专用交互触摸一体机 | NewlineTT-NE55 | 4 | 套 |

- 维保依据

| 序号 | 项目名称 | 申报依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 慧病房系列产品 | “智慧医院建设是深化医改的重点内容，是改善医疗服务质量提高医疗服务效率的有效手段，是提高人民群众医疗健康获得感的基础工作。而住院阶段作为体现医院医疗服务水平和质量的核心环节，因此智慧病房是智慧医院建设的重点环节。现代化的智慧病房，能够为医护人员提供智能化的应用及服务，为患者提供优质、高效的医疗服务和健康管理服务，为管理者提供基于数据的信息分析和决策方案。 |

- 维保服务内容

1、日常运维服务：提供一年的智慧病房系统的运维服务。

2、服务方式：

- 建立专属微信运维群，提供7X24小时的在线远程运维服务。

（2）根据甲方要求提供上门服务。

3、服务响应时间：接到甲方服务需求后保证在30分钟内响应服务，响应后8小时内排除故障，若因特殊原因，再具体协商。

4、培训服务：服务期内提供1次培训服务，具体培训内容、时间和人员由甲方提出，乙方负责制定培训计划并安排人员授课等工作。

5、巡检服务：

（1）服务期内提供一次巡检服务，并提供书面巡检服务报告。

（2）根据系统运行情况提供特殊巡检服务，并提供书面巡检服务报告。

6、软件版本升级。