附件1：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 |  |  |  |  | 30万元 |
| 1 | 等离子宫腔镜手术设备 | 套 | 1 | 包含脚踏开关、电源线 |  |
| 配套器械清单 |  |  |  |  |  |
| 2 | 内窥镜 | 支 | 1 | 4mm，支持高温高压灭菌 |  |
| 3 | 外 鞘 | 支 | 1 | 26fr |  |
| 4 | 内 鞘 | 支 | 1 | 24fr |  |
| 5 | 工作把手 | 个 | 1 | 被动式 |  |
| 6 | 闭孔器 | 个 | 1 | 活动式 |  |
| 7 | 高频线 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 手术电极 | 根 | 10 | 环状4、针状4、球状2 |  |
| 9 | 一体式内窥镜 | 支 | 1 | 一体式内窥镜 |  |
| 10 | 缝合专用打结器 | 把 | 1 | 缝合器械 |  |
| 11 | 缝合专用持针钳 | 把 | 1 |  |  |
| 12 | 绝缘组织分离钳 | 把 | 1 |  |  |
| 13 | 活检钳 | 把 | 1 | 冷刀器械 |  |
| 14 | 异物钳 | 把 | 1 |  |  |
| 15 | 鼠齿抓钳 | 把 | 1 |  |  |
| 16 | 剪刀 | 把 | 1 |  |  |
| 17 | 剪刀 | 把 | 1 |  |  |
| 18 | 电凝棒 | 把 | 1 | 其他 |  |
| 19 | 双极连接线 | 根 | 1 |  |  |
| 20 | 消毒盒 | 个 | 1 |  |  |

等离子宫腔镜手术设备及配套器械配置清单