## Sheet1
2025年计量设备校验检测统计表
序号 | 科室 | 仪器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 | 强检/非强检
1 | 妇产科 | 电子台称 | CS-150 | 2025F218-33 | 永康市大阳衡器有限公司 | 非强检
2 | 妇产科 | 电子体重秤（婴儿用） | RCS-20 | 苏制000000600号 | 泰兴市衡新电子纺配有限公司 | 非强检
3 | 妇产科 | 电子人体秤 | HCS-YE(婴儿型) | 苏制000000373 | 泰兴市衡新电子纺配有限公司 | 非强检
4 | 妇产科 | 产科专用监护仪 | C26 | K2170121150 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 非强检
5 | 妇产科 | 产科专用监护仪 | C26 | K2170905059 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 非强检
6 | 妇产科 | 产科专用监护仪 | C26 | K2170121088 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 非强检
7 | 妇产科 | 非接触式红外体温计 | JXB-178 | S/N:C00170232366 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | 非强检
8 | 妇产科 | 温湿度表 | GJWS-B2型 | 量制冀字30260102 | 河北安之栋仪器仪表有限公司 | 非强检
9 | 妇产科 | 温湿度表 | WS2080A | MC | 天津市吉星仪器厂有限公司 | 非强检
10 | 妇产科 | 温湿度计 | 9013 | 29# | 得力集团有限公司 | 非强检
11 | 妇产科 | 温湿度计 | 9013 | 30# | 得力集团有限公司 | 非强检
12 | 妇产科 | 温湿度计 | 9013 | 31# | 得力集团有限公司 | 非强检
13 | 妇产科 | 温湿度计 | 9013 | 32# | 得力集团有限公司 | 非强检
14 | 妇产科 | 便携式吸痰器 | 7E-B | 12030407 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 非强检
15 | 妇产科 | 输液泵 | ZNB-XD | XD0014113A116 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | 非强检
16 | 妇产科 | 输液泵 | ZNB-XD | XD00141113A195 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | 非强检
17 | 妇产科 | 多普勒胎心仪 | FD-310D | F310D019003657 | 深圳卫康明科技有限公司 | 非强检
18 | 妇产科 | 温湿度表 | GJWS-B2型 | 量制冀字30260102 | 河北安之栋仪器仪表有限公司 | 非强检
19 | 妇产科 | 温湿度计 | 9013 | 35# | 得力集团有限公司 | 非强检
20 | 妇产科 | 温湿度计 | 9013 | 36# | 得力集团有限公司 | 非强检
21 | 妇产科 | 便携式吸痰器 | 7E-B | 14040244 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 非强检
22 | 妇产科 | 产科专用监护仪 | C26 | K2170905010 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 非强检
23 | 妇产科 | 温湿度表 | WS2080A | MC | 天津市吉星仪器厂有限公司 | 非强检
24 | 妇产科 | 胎儿/母亲监护仪 | F6 | 314097-M13702120017 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 非强检
25 | 妇产科 | 除颤仪 | BeneHeart D1 | FQ-76010075 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 非强检
26 | 妇产科 | 温湿度计 | 9013 | 26# | 得力集团有限公司 | 非强检
27 | 妇产科 | 温湿度计 | 9013 | 27# | 得力集团有限公司 | 非强检
28 | 妇产科 | 温湿度表 | GJWS-B2型 | 23号 | 武强温湿表制造中心 | 非强检
29 | 药事科 | 温湿度计 | No.9013 | WSDJ-29 | 得力 | 非强检
30 | 药事科 | 温湿度计 | No.9013 | WSDJ-29 | 得力 | 非强检
31 | 药事科 | 温湿度计 | No.9013 | WSDJ-29 | 得力 | 非强检
32 | 药事科 | 温湿度计 | No.9013 | WSDJ-29 | 得力 | 非强检
33 | 药事科 | 温湿度计 | No.9013 | WSDJ-29 | 得力 | 非强检
34 | 药事科 | 温湿度计 | No.9013 | WSDJ-29 | 得力 | 非强检
35 | 药事科 | 温湿度计 | No.9013 | WSDJ-29 | 得力 | 非强检
36 | 药事科 | 温湿度计 | No.9014 | WSDJ-29 | 双魚 | 非强检
37 | 药事科 | 温湿度计 | No.9014 | WSDJ-29 | 双魚 | 非强检
38 | 药事科 | 温湿度计 | No.9014 | WSDJ-29 | 双魚 | 非强检
39 | 药事科 | 电子温湿度计 |  |  | 德西利 | 非强检
40 | 药事科 | 电子天平 | PH-50001 | 2015F493-33 | 杭州友恒称重设备有限公司 | 非强检
41 | 药事科 | 电子称 | ACS-GA | 30074521 | 启东友展衡器有限公司 | 非强检
42 | 药事科 | 家用电子秤 | 500g*0.01g |  |  | 非强检
43 | 儿保科 | 超声骨密度仪 | Beammedled3.1.1 | 2015079954 | Beammed | 非强检
44 | 儿保科 | 电热恒温培养箱 | DH-250型 | 202222522 | 北京科伟永兴仪器有限公司 | 非强检
45 | 儿保科 | 听力筛查仪 | type1077 | 900546 | 尔听美医疗器械有限公司 | 非强检
46 | 儿保科 | 听力筛查仪 | type1077 | 900622 | 尔听美医疗器械有限公司 | 非强检
47 | 儿保科 | 非接触式红外体温计 | JXB-178 | 不详 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 非强检
48 | 儿保科 | 非接触式红外体温计 | JXB-308 | 不详 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 非强检
49 | 预防接种科 | 温湿度表 | K-303 | WSDJ-24 | 柯丽雅 | 非强检
50 | 预防接种科 | 温湿度表 | / | WSDJ-25 | 得力 | 非强检
51 | 预防接种科 | 温湿度表 | / | WSDJ-26 | 得力 | 非强检
52 | 预防接种科 | 温湿度表 | / | WSDJ-27 | 得力 | 非强检
53 | 预防接种科 | 温湿度表 | / | WSDJ-29 | 得力 | 非强检
54 | 预防接种科 | 温湿度表 | / | WSDJ-30 | 得力 | 非强检
55 | 预防接种科 | 温湿度表 | / | WSDJ-31 | 得力 | 非强检
56 | WSDJ-57#(妇保科） | 温湿度表 | GJWS-B2 | WSDJ-57#(妇保科） | 河北安之栋仪器仪表有限公司 | 非强检
57 | WSDJ-58#(妇保科） | 温湿度表 | GJWS-B2 | WSDJ-58#(妇保科） | 河北安之栋仪器仪表有限公司 | 非强检
58 | 妇保科 | 高频电刀 | VIO200S | 10140-400 | 德国爱尔博电子医疗仪器公司 | 非强检
59 | WSDJ-59#(人流手术室） | 温湿度表 | WS2080A | WSDJ-59#(人流手术室） | 天津市吉星仪表厂 | 非强检
60 | WSDJ-60#(人流手术室） | 温湿度表 | GJWS-B2 | WSDJ-60#(人流手术室） | 天津市吉星仪表厂 | 非强检
61 | 人流室 | 便携式吸痰器 | 7E-B | 12030408 | 鱼跃 | 非强检
62 | 人流室 | 电动流产吸引器 | 7C | 11081455 | 鱼跃 | 非强检
63 | 人流室 | 电动流产吸引器 | 7C | 1711010231 | 鱼跃 | 非强检
64 | 孕保科 | 产科专用监护仪 | C26 | K2170121676 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 非强检
65 | 孕保科 | 产科专用监护仪 | C26 | K2170121037 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 非强检
66 | 孕保科 | 产科专用监护仪 | C26 | K2170121149 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 非强检
67 | 孕保科 | 产科专用监护仪 | C26 | K2170121190 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 非强检
68 | 放射室 | 温湿度表 | / | / | 天津市吉星仪表厂 | 非强检
69 | 手术室 | 麻醉机 | WATO EX-20 | DW-23000858 | 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层 | 非强检
70 | 手术室 | 麻醉机 | WATO EX-35 | KG-11006721 | 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层 | 非强检
71 | 手术室 | 麻醉机 | Aeon7200A | Aeon7200A(C)YTZW003 | 北京市丰台区科学城11B2号楼（园区）河北省三河市燕郊开发区潮白大街10号 | 非强检
72 | 复苏室 | 麻醉机 | Aeon7200A | Aeon7400A | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | 非强检
73 | 人流室 | 麻醉机 | RT-II M | 060605004 | 江苏凯秦医疗设备有限公司 | 非强检
74 | 手术室 | 电动吸引器 | YX932D | C4.23.241 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | 非强检
75 | 手术室 | 电动吸引器 | YX932D | C4.23.278 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | 非强检
76 | 手术室 | 电动吸引器 | YX932D | C4.23.245 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | 非强检
77 | 手术室 | 温湿度计 | 9013 | 29# | 得力集团有限公司 | 非强检
78 | 手术室 | 温湿度计 | 9013 | 30# | 得力集团有限公司 | 非强检
79 | 手术室 | 温湿度计 | 9013 | 32 | 得力集团有限公司 | 非强检
80 | 手术室 | 温湿度计 | 9013 | 31# | 得力集团有限公司 | 非强检
81 | 手术室 | 温湿度表 | GJWS-B2型 | 量制冀字30260102 | 河北安之栋仪器仪表有限公司 | 非强检
82 | 手术室 | 温湿度表 | GJWS-B2型 | 量制冀字30260102 | 河北安之栋仪器仪表有限公司 | 非强检
83 | 手术室 | 温湿度表 | WS2080A | 量制冀字30260102 | 天津市吉星仪表厂 | 非强检
84 | 手术室 | 温湿度表 | WS2080A | 量制冀字30260102 | 天津市吉星仪表厂 | 非强检
85 | 手术室 | 温湿度表 | WS2080A | 量制冀字30260102 | 天津市吉星仪表厂 | 非强检
86 | 手术室 | 便携式吸痰器 | 7E-A | 1805012237 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 非强检
87 | 手术室 | 便携式吸痰器 | 7E-B | 12070477 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 非强检
88 | 手术室 | 便携式吸痰器 | 7E-B | 12030417 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 非强检
89 | 手术室 | 电热恒温培养箱 | DH-360AS | 24448 | 北京科伟永兴仪器有限公司 | 非强检
90 | 手术室 | 双道注射泵 | CP-2100 | 111083 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 非强检
91 | 综合内科 | 血糖仪 | KA-11 | 2DM4AR00291 | 三诺生物传感股份有限公司 | 非强检
92 | 综合内科 | 体重秤 | RGZ-160 |  | 苏州爱惟视生物科技有限公司 | 非强检
93 | 综合内科 | 肺功能仪 | SP80B | 23050500006 | 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 | 非强检
94 | 综合内科 | 便携式吸痰器 | 7E-A | 2211020110 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 非强检
95 | 综合内科 | 输液泵 | LS-1 | SY012024030001 | 郑州路迈医疗科技有限公司 | 非强检
96 | 综合内科 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | TCD-2000A | C2307000176 | 北京悦琦创通科技有限公司 | 非强检
97 | 儿科（新生儿科） | 温湿度表 | / | WSDJ-02(新生儿科） | 得力 | 非强检
98 | 儿科（新生儿科） | 温湿度表 | / | WSDJ-03(新生儿科） | 得力 | 非强检
99 | 儿科（新生儿科） | 温湿度表 | / | WSDJ-04(新生儿科） | 得力 | 非强检
100 | 儿科（新生儿科） | 温湿度表 | / | WSDJ-05(新生儿科） | 得力 | 非强检
101 | 儿科（新生儿科） | 温湿度表 | / | WSDJ-06(新生儿科） | 得力 | 非强检
102 | 儿科（新生儿科） | 温湿度表 | / | WSDJ-07(新生儿科） | 得力 | 非强检
103 | 儿科（新生儿科） | 温湿度表 | / | WSDJ-08(新生儿科） | 得力 | 非强检
104 | 儿科（新生儿科） | 温湿度表 | / | WSDJ-09(新生儿科） | 得力 | 非强检
105 | 儿科（新生儿科） | 温湿度表 | / | WSDJ-10(新生儿科） | 得力 | 非强检
106 | 儿科（新生儿科） | 温湿度表 | / | WSDJ-11(新生儿科） | 得力 | 非强检
107 | 儿科（新生儿科） | 温湿度表 | / | WSDJ-12（新生儿科） | 得力 | 非强检
108 | 儿科（新生儿科） | 温湿度表 | / | WSDJ-13(新生儿科） | 得力 | 非强检
109 | 儿科（新生儿科） | 温湿度表 | / | WSDJ-14（新生儿科） | 得力 | 非强检
110 | 儿科（新生儿科） | 温湿度表 | / | WSDJ-15（新生儿科） | 得力 | 非强检
111 | 儿科（新生儿科） | 温湿度表 | GJWS-B2 | WSDJ-33(新生儿科） | 河北安之栋仪器仪表有限公司 | 非强检
112 | 儿科（新生儿科） | 温湿度表 | GJWS-B2 | WSDJ-34(新生儿科） | 河北安之栋仪器仪表有限公司 | 非强检
113 | 儿科（新生儿科） | 温湿度表 | GJWS-B2 | WSDJ-35(新生儿科） | 河北安之栋仪器仪表有限公司 | 非强检
114 | 儿科（新生儿科） | 温湿度表 | GJWS-B2 | WSDJ-36#（新生儿科） | 河北安之栋仪器仪表有限公司 | 非强检
115 | 儿科（新生儿科） | 温湿度表 | GJWS-B2 | WSDJ-37#(新生儿科） | 河北安之栋仪器仪表有限公司 | 非强检
116 | 儿科（新生儿科） | 温湿度表 | GJWS-B2 | WSDJ-38#(儿科） | 河北安之栋仪器仪表有限公司 | 非强检
117 | 儿科（新生儿科） | 温湿度表 | / | WSDJ-39#(儿科） | 得力 | 非强检
118 | 儿科（新生儿科） | 婴儿培养箱 | YP-910 | 09170201015 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 非强检
119 | 儿科（新生儿科） | 婴儿培养箱 | YP-910 | 09170201014 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 非强检
120 | 儿科（新生儿科） | 婴儿培养箱 | YP-910 | 09170201009 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 非强检
121 | 儿科（新生儿科） | 婴儿培养箱 | YP-910 | 09170201011 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 非强检
122 | 儿科（新生儿科） | 婴儿培养箱 | YP-910 | 09161101024 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 非强检
123 | 儿科（新生儿科） | 婴儿培养箱 | YP-910 | 09170201013 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 非强检
124 | 儿科（新生儿科） | 婴儿培养箱 | YP-910 | 09170201022 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 非强检
125 | 儿科（新生儿科） | 婴儿培养箱 | YP-910 | 09170201005 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 非强检
126 | 儿科（新生儿科） | 婴儿培养箱 | YP-910 | 09170201024 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 非强检
127 | 儿科（新生儿科） | 婴儿培养箱 | YP-910 | 09170201025 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 非强检
128 | 儿科（新生儿科） | 婴儿培养箱 | YP-90AB | 08130503007 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 非强检
129 | 儿科（新生儿科） | 婴儿培养箱 | YP-90AB | 08121105058 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 非强检
130 | 儿科（新生儿科） | 婴儿培养箱 | YP-90AB | 08130503004 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 非强检
131 | 儿科（新生儿科） | 婴儿培养箱 | XHZ | 41111201021 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 非强检
132 | 儿科（新生儿科） | 婴儿培养箱 | YP-970 | 12170503003 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 非强检
133 | 儿科（新生儿科） | 婴儿培养箱 | YP-970 | 12170503004 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 非强检
134 | 儿科（新生儿科） | 婴儿培养箱 | YP-970 | 12170503030 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 非强检
135 | 儿科（新生儿科） | 婴儿培养箱 | YP-970 | 12170503017 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 非强检
136 | 儿科（新生儿科） | 婴儿培养箱 | YP-970 | 12170503042 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 非强检
137 | 儿科（新生儿科） | 婴儿培养箱 | YP-970 | 12170503024 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 非强检
138 | 儿科（新生儿科） | 输液泵 | SP-100 | 205016 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 非强检
139 | 儿科（新生儿科） | 输液泵 | SP-100 | 205040 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 非强检
140 | 儿科（新生儿科） | 输液泵 | BeneFusion VP1 | SK70904984 | mindray | 非强检
141 | 儿科（新生儿科） | 双道注射泵 | CP-2100 | 203183 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 非强检
142 | 儿科（新生儿科） | 双道注射泵 | CP-2100 | 412126 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 非强检
143 | 儿科（新生儿科） | 双道注射泵 | BeneFusion SP3D | 70307902 | mindray | 非强检
144 | 儿科（新生儿科） | 双道注射泵 | BeneFusion SP3D | 70501984 | mindray | 非强检
145 | 儿科（新生儿科） | 双道注射泵 | BeneFusion SP3D | 70307837 | mindray | 非强检
146 | 儿科（新生儿科） | 双道注射泵 | BeneFusion SP3D | 70501975 | mindray | 非强检
147 | 儿科（新生儿科） | 双道注射泵 | BeneFusion SP3D | 70501950 | mindray | 非强检
148 | 儿科（新生儿科） | 注射泵 | CP-1100 | 409108 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 非强检
149 | 儿科（新生儿科） | 注射泵 | CP-1100 | EK-01 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 非强检
150 | 儿科（新生儿科） | 注射泵 | CP-1100 | 508397 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 非强检
151 | 儿科（新生儿科） | 注射泵 | CP-1100 | 204823 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 非强检
152 | 儿科（新生儿科） | 电子婴儿秤 | RCS-20 | 230308042 | 江苏苏宏医疗器械有限公司 | 非强检
153 | 儿科（新生儿科） | 注射泵 | CP-1100 | 508253 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 非强检
154 | 儿科（新生儿科） | 注射泵 | CP-1100 | 508122 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 非强检
155 | 儿科（新生儿科） | 注射泵 | CP-1100 | 508298 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 非强检
156 | 儿科（新生儿科） | 注射泵 | CP-1100 | 508112 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 非强检
157 | 儿科（新生儿科） | 注射泵 | CP-1100 | 508104 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 非强检
158 | 儿科（新生儿科） | 注射泵 | CP-1100 | 204822 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 非强检
159 | 儿科（新生儿科） | 电子台秤 | TCS-180 | 181916 | 永康市永州衡器有限公司 | 非强检
160 | 儿科（新生儿科） | 电动吸引器 | YX932D | C2.22.247 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | 非强检
161 | 儿科（新生儿科） | 输液泵 | SY-1200 | 110701739 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 非强检
162 | 儿科（新生儿科） | 输液泵 | BeneFusion VP1 | SK70904897 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 非强检
163 | 儿科（新生儿科） | 电动吸引器 | YX932D | C2.22.245 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | 非强检
164 | 超声科 | 温湿度计 | K-303 | WSDJ-24 | 柯丽雅 | 非强检
165 | 超声科 | 数字化彩色超声诊断装置 | ARIETTA60 | G3010774 | 株式会社日立制作所 | 非强检
166 | 超声科 | 彩色超声诊断系统 | HD9 | B09511300000734 | PHILIPS | 非强检
167 | 超声科 | 便携式彩色多普勒超声系统 | Z6T | LX-66000038 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 非强检
168 | 超声科 | 彩色超声诊断系统 | Reson8 8EXP | JK5-0C00083 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 非强检
169 | 超声科 | 超声诊断仪 | Volusion E8 | E32486 | GE | 非强检
170 | 设备后勤科 | 温湿度表 | GJWS-B2型 |  | 河北安之栋仪器仪表有限公司 | 非强检
171 | 设备后勤科 | 温湿度计 | 9013 |  | 得力集团有限公司 | 非强检